| Алматы (727)345-47-04 | Иваново (4932)77-34-06 | Магнитогорск (3519)55-03-13 |  | Ростов-на-Дону (863)308-18-15 | Тольятти (8482)63-91-07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ангарск (3955)60-70-56 | Ижевск (3412)26-03-58 | Москва (495)268-04-70 | Рязань (4912)46-61-64 |  | Томск (3822)98-41-53 |
| Архангельск (8182)63-90-72 | Иркутск (395)279-98-46 | Мурманск (8152)59-64-93 | Самара (846)206-03-16 |  | Тула (4872)33-79-87 |
| Астрахань (8512)99-46-04 | Казань (843)206-01-48 | Набережные Челны (8552)20-53-41 | Санкт-Петербург (812)309-46-40 |  | Тюмень (3452)66-21-18 |
| Барнаул (3852)73-04-60 | Калининград (4012)72-03-81 | Нижний Новгород (831)429-08-12 | Саранск (8342)22-96-24 |  | Улан-Удэ (3012)59-97-51 |
| Белгород (4722)40-23-64 | Калуга (4842)92-23-67 | Новокузнецк (3843)20-46-81 | Саратов (845)249-38-78 |  | Ульяновск (8422)24-23-59 |
| Благовещенск (4162)22-76-07 | Кемерово (3842)65-04-62 | Ноябрьск (3496)41-32-12 | Севастополь (8692)22-31-93 |  | Уфа (347)229-48-12 |
| Брянск (4832)59-03-52 | Киров (8332)68-02-04 | Новосибирск (383)227-86-73 | Симферополь (3652)67-13-56 |  | Хабаровск (4212)92-98-04 |
| Владивосток (423)249-28-31 | Коломна (4966)23-41-49 | Омск (3812)21-46-40 | Смоленск (4812)29-41-54 |  | Чебоксары (8352)28-53-07 |
| Владикавказ (8672)28-90-48 | Кострома (4942)77-07-48 | Орел (4862)44-53-42 | Сочи (862)225-72-31 |  | Челябинск (351)202-03-61 |
| Владимир (4922)49-43-18 | Краснодар (861)203-40-90 | Оренбург (3532)37-68-04 | Ставрополь (8652)20-65-13 |  | Череповец (8202)49-02-64 |
| Волгоград (844)278-03-48 | Красноярск (391)204-63-61 | Пенза (8412)22-31-16 | Сургут (3462)77-98-35 |  | Чита (3022)38-34-83 |
| Вологда (8172)26-41-59 | Курск (4712)77-13-04 | Петрозаводск (8142)55-98-37 | Сыктывкар (8212)25-95-17 |  | Якутск (4112)23-90-97 |
| Воронеж (473)204-51-73 | Курган (3522)50-90-47 | Псков (8112)59-10-37 | Тамбов (4752)50-40-97 |  | Ярославль (4852)69-52-93 |
| Екатеринбург (343)384-55-89 | Липецк (4742)52-20-81 | Пермь (342)205-81-47 | Тверь (4822)63-31-35 |  |  |
| Россия +7(495)268-04-70 | Казахстан +7(727)345-47-04 | Беларусь +(375)257-127-884 | Узбекистан +998(71)205-18-59 |  | Киргизия +996(312)96-26-47 |

эл. почта:  rxp@nt-rt.ru

| Опросный лист на очистные сооружения производственных (промышленных) сточных вод (в том числе близкие по свойствам к хозбытовым) |  |
| --- | --- |
| Заказчик |  |
| Адрес объекта |  |
| Контактное лицо |  |
| Телефон / факс / e-mail |  |

| 1. | Исходные данные: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.* | Объем водоотведения максимальный суточный |  |  | м3/сут |  |  |
| 1.2.* | Объем водоотведения максимальный часовой |  |  | м3/час |  |  |
| 1.3 | Трубопровод подачи на очистные самотечный/ напорный (бар, кПа). Глубина заложения по низу трубопровода. |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Перечень источников водоотведения по видам (производства, цеха, столовые и т.п.) |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Режим работы предприятия (смены/ сезонность работы предприятия и т.п.) |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Расчетная температура наружного воздуха |  |  | оС |  |  |
| 1.4. | Минимальная температура поступающих сточных вод |  |  | оС |  |  |
| 1.5.* | Способ размещения сооружений (подземное/ наземное -в контейнерах/здании Поставщика/Заказчика) |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Требования к системе автоматизации (минимальная комплектация/ релейные схемы/ контроллер (тип+требования к КИПиА и сигналам)/) |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Место сброса очищенных вод (водоем - наименование/ категория, рельеф, использование в обороте и тп) |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Требования к обработке и обезвоживанию осадков/отходов: -сбор в гравитационном уплотнителе/ мешковый обезвоживатель/ механизированный обезвоживатель (шнековый, ленточный, фильтр-пресс и т.п.); - сбор обезвоженного осадка в мешки/ контейнеры/бункер под машину; - обеззараживание и др.; - необходимая влажность (%). |  |  |  |  |  |
| 2.* | Показатели поступающих сточных вод по контролируемым показателям: |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обозна-чение | Наименование параметра | Ед. изм. |  | Значения |  |
| 2.1. | В.В. | Взвешенные вещества** | мг/дм3 |  |  |  |
| 2.2. | НП | Нефтепродукты (желательно указать источник образования - отмывка емкостей, льяльные воды и тп.) | мг/дм3 |  |  |  |
| 2.3. | ХПК | Химическая потребность в кислороде | мг/л |  |  |  |
| 2.4. | БПК5 | Биологическая потребность в кислороде | мг/л |  |  |  |
| 2.5. | БПКполн | Биологическая потребность в кислороде | мг/л |  |  |  |
| 2.6. | Nобщ | Общий азот | мг/л |  |  |  |
| 2.7. | NH4→N | Аммонийный азот | мг/л |  |  |  |
| 2.8. | NO3→N | Нитратный азот | мг/л |  |  |  |
| 2.9. | PO4→P | Фосфор фосфатов | мг/л |  |  |  |
| 2.10. |  | Жиры и масла | мг/л |  |  |  |
| 2.11. |  | Общие колиформы и др. | колон./ 100 мл |  |  |  |
| 2.12. | Другие специфические загрязнения (тяжелые металлы, органика, СПАВ и тп.) |  | мг/л |  |  |  |
| * * (мех.примеси - песок, белок, крахмал и др. при значительном содержании указать дополнительно) |  |  |  |  |  |  |
| 3.* | Требования к очищенной воде по всем контролируемым показателям (ПДК): |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обозна-чение | Наименование параметра | Ед. изм. |  | Значения |  |
| 3.1. | В.В. | Взвешенные вещества | мг/л |  |  |  |
| 3.2. | НП | Нефтепродукты | мг/л |  |  |  |
| 3.3. | ХПК | Химическая потребность в кислороде | мг/л |  |  |  |
| 3.4. | БПК5 | Биологическая потребность в кислороде | мг/л |  |  |  |
| 3.5. | БПКполн | Биологическая потребность в кислороде | мг/л |  |  |  |
| 3.6. | Nобщ | Общий азот | мг/л |  |  |  |
| 3.7. | NH4→N | Аммонийный азот | мг/л |  |  |  |
| 3.8. | NO3→N | Нитратный азот | мг/л |  |  |  |
| 3.9. | PO4→P | Фосфор фосфатов | мг/л |  |  |  |
| 3.10. |  | Жиры и масла | мг/л |  |  |  |
| 3.11. |  | Общие колиформы и др. | мг/л |  |  |  |
| 3.12. | Другие специфические загрязнения (тяжелые металлы, органика, СПАВ и тп.) |  | колон./ 100 мл |  |  |  |
| 4.* | Глубина лотка подводящей трубы |  |  |  |  |  |

Номера пунктов обозначенные звездочкой являются обязательными для заполнения (иначе после уточнения исходных данных стоимость может измениться).

Если не известны данные по пункту 3, то обязательно заполните пункт 1.7.

Дата: ________________________ 		Подпись: ____________________________